Приложение №9
К конкурсной документации

	УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района	
(должность, ф. и. о. руководителя органа	
Ю.В.Гомзов	
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,	
460511 Оренбургский район с.П-Покровка	
почтовый индекс и адрес, телефон,	
Ул.Кооперативная,44 ppokrovka@yandex.ru	
факс, адрес электронной почты)	
«	17	»	февраля	20	14	 г.	
(дата утверждения)	

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома	Оренбургский район Подгородне-Покровский сельсовет с.Подгородняя Покровка пер.Учебный, дом №8	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)	нет	
3. Серия, тип постройки	нет	
4. Год постройки	 1962	
5. Степень износа по данным государственного технического учета	нет	
6. Степень фактического износа	43 %	
7. Год последнего капитального ремонта	нет	
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу	нет	
9. Количество этажей	2	
10. Наличие подвала	нет	
11. Наличие цокольного этажа	нет	
12. Наличие мансарды	нет	
13. Наличие мезонина	нет	
14. Количество квартир	10	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	нет	
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания	нет	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет	
18. Строительный объем	нет	куб. м	
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

ками	381,10	кв. м	
б) жилых помещений (общая площадь квартир)	355,80	кв. м	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)	нет	кв. м	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)	нет	кв. м	
20. Количество лестниц	1	шт.	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)	5,6	кв. м	
22. Уборочная площадь общих коридоров	30,6	кв. м	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)	нет	кв. м	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома	1296	
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)	нет	

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1.	Фундамент	Ленточный, бетон		
2.	Наружные и внутренние капитальные стены	Шлакоблок		
3.	Перегородки	Кирпич		
4.	Перекрытия	Деревянные		
	чердачные	деревянные		
	междуэтажные	Деревянные		
	подвальные	нет		
	(другое)			
5.	Крыша	Шифер		
6.	Полы	деревянные		
7.	Проемы			
	окна	1,5 х 1,5		
	двери	1,30 х 2,10		
8.	Отделка			
	внутренняя	Штукатурка		
	наружная	Штукатурка		
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
	ванны напольные	Нет		
	электроплиты	Нет		
	телефонные сети и оборудование	Имеется		
	сети проводного радиовещания	Нет		
	сигнализация	Нет		
	мусоропровод	Нет		
	лифт	Нет		
	вентиляция	Нет		
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг			
	электроснабжение	Имеется		
	холодное водоснабжение	Имеется		
	горячее водоснабжение	Нет		
	водоотведение	Имеется		
	газоснабжение	Имеется		
	отопление (от внешних котельных)	Нет		
	отопление (от домовой котельной)	Нет		
	печи	Нет		
	калориферы	Нет		
	АГВ	Нет		
11.	Крыльца	нет		

(подпись)		(ф. и. о.)