Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям на территории МО Подгородне-Покровский сельсовет:

| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 1 |
| --- | --- |
| Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 0 |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 26 |
| - мутность | Менее 0,5 |
| - цветность | Менее 5 |
| - хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | - |
| - общие колиформные бактерии | Не обнаружено |
| - термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| - мутность | 0 |
| - цветность | 0 |
| - хлор остаточный общий, в том числе, хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| - общие колиформные бактерии | 0 |
| - термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 3 дня |

Постановление Правительства РФ от 17 января 2013 г. N 6"О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения"

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 2017 г. N 792/17

"Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм" (форма 2.8)