|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Глава муниципального образования  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Кабанов |

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1**

**администрации муниципального образования**

**Подгородне-Покровский сельсовет**

**Оренбургского района Оренбургской области**

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт доступности**……………………………………….** |  |
| 2. | Анкета**………………………………………………………..** |  |
| 3. | Акт обследования**…………………………………………...** |  |
| 4. | Территория, прилегающая к зданию**………………………** |  |
| 5. | Входы, выходы в здание**……………………………………** |  |
| 6. | Пути движения внутри здания**……………………………..** |  |
| 7. | Зоны целевого назначения**…………………………………** |  |
| 8. | Зоны целевого назначения – места приложения труда**…..** |  |
| 9. | Зоны целевого назначения – жилые помещения**………….** |  |
| 10. | Санитарно – гигиенические помещения**…………………..** |  |
| 11. | Система информации на объекте**…………………………..** |  |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

1.2. Адрес объекта **460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, 44**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания 2 этажа

- общая площадь здания – **266,3 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**, **954 кв.м**

1.4. Год постройки здания **01.06.1973 год**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущий ремонт в 2022-2023 г.г., дата капитального ремонта не установлена***

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

Юридический адрес организации (учреждения): **460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, 44**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **собственность**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) **муниципальное образование Оренбургский район Оренбургской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **460000, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Степана Разина, 211.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

***(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности **административное управление**

2.2 Виды оказываемых услуг **муниципальные услуги.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, на дому**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **все возрастные категории**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития***

2.6 Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 25 чел.

вместимость - 25 чел.

пропускная способность - 25 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**).

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**Маршрутный автобус: Оренбург - с.Подгородняя Покровка** осуществляет свой маршрут от остановки Автовокзал (г. Оренбург, ул.Терешковой, д.10) до остановки «Пчелка» (с.Подгородняя Покровка). Расстояние от остановки до здания Администрации Подгородне-Покровский сельсовет, **маршрутных автобусов нет.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **– 800 м.,**

3.2.2 время движения (пешком): **от остановки 15 мин.**

3.2.3наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**,

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые;*** без звуковой сигнализации.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная, доступна для граждан с нарушениями слуха.

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть (неровности)***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | **Б** |
|  | *в том числе инвалиды:* | **Б** |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **Б** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **Б** |
| 4 | с нарушениями зрения | **Б** |
| 5 | с нарушениями слуха | **А** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

\* - указывается  
**один из вариантов: «А»- доступность всех зон и помещений-универсальная, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,  
«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно «ВНД»- не организована доступность.**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В (Г, К, О, С, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В (Г, К, О, С, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г, О, С, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г, К, О, С, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, О, С, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (Г, К, О, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г, К, О, С, У) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МГН полностью избирательно (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов обозначено специальным знаком. Вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: есть кнопка вызова, пандус не требуется. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано  поручнями, штангой.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативных форм обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | организация альтернативных форм обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | доступность обеспечена |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2022-2023 г.г.**

в рамках исполнения паспорта доступности, плана по обеспечению доступности объекта Администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Состояние доступности ОСИ изменится с ДП-И до ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно.**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** *(нужное подчеркнуть):*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата **да**

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» июля 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 акта от «27» июля 2021 г.

3. Решения Комиссии от «27» июля 2021 г.

В составе:

**Руководитель рабочей группы:**

Главы муниципального образования М.В.Кабанов

**Члены рабочей группы:**

Заместитель главы администрации П.П.Никулин

Главный специалист А.В.Ломакин

Специалист 1 категории С.В.Веретина

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Кабанов

«27» июля 2021г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

1.2. Адрес объекта **460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул.Кооперативная, 44**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания 2 этажа

- общая площадь здания – **266,3 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**, **954 кв.м**

1.4. Год постройки здания **01.06.1973 год**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущий ремонт в 2022-2023, дата капитального ремонта не установлена***

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

Юридический адрес организации (учреждения): **460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, 44**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **собственность**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е)  **муниципальное образование Оренбургский район Оренбургской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **460000, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Степана Разина, 211.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

***(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности **административное управление**

2.2 Виды оказываемых услуг **муниципальные услуги**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, на дому**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  **все возрастные категории**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития***

2.6 Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) - **25 чел.**

вместимость - **25 чел**.

пропускная способность - **25 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**Маршрутный автобус: Оренбург- с.Подгородняя Покровка** осуществляет свой маршрут от остановки Автовокзал (г.Оренбург, ул.Терешковой, д.10) до остановки «Пчелка» (с.Подгородняя Покровка). Расстояние от остановки до здания Администрации Подгородне-Покровский сельсовет, **маршрутных автобусов нет**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **– 800 м.,**

3.2.2 время движения (пешком): **от остановки 15 мин.**

3.2.3наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**,

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые;*** без звуковой сигнализацией.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная, доступна для граждан с нарушениями слуха

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть (неровности).***

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | **Б** |
|  | *в том числе инвалиды:* | **Б** |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **Б** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **Б** |
| 4 | с нарушениями зрения | **Б** |
| 5 | с нарушениями слуха | **А** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

\* - указывается

один из вариантов: **«А»- доступность всех зон и помещений- универсальная, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,  
«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно «ВНД»- не организована доступность**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативных форм обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | организация альтернативных форм обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | доступность обеспечена |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ **2022-2023 г.г.**

в рамках исполнения паспорт доступности, плана по обеспечению доступности объекта Администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Состояние доступности ОСИ изменится с ДП-И до ДП-В**

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

Глава муниципального образования М.В.Кабанов

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Кабанов

«27» июля 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| с. Подгородняя Покровка | «27» июля 2021г. |

1.1. Наименование (вид) объекта **администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

1.2. Адрес объекта **460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул.Кооперативная, 44**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания 2 этажа

- общая площадь здания – **266,3 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**, **954 кв.м**

1.4. Год постройки здания **01.06**.**1973 год**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущий ремонт в 2022-2023, дата капитального ремонта не установлена***

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

Юридический адрес организации (учреждения): **460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, 44**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **собственность**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е)  **муниципальное образование Оренбургский район Оренбургской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **460000, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Степана Разина, 211.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

***(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности **административное управление**

2.2 Виды оказываемых услуг **муниципальные услуги**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, на дому**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  **все возрастные категории**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития***

2.6 Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) - **25 чел.**

вместимость - **25 чел**.

пропускная способность - **25 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **нет**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**Маршрутный автобус: Оренбург - с.Подгородняя Покровка** осуществляет свой маршрут от остановки Автовокзал (г. Оренбург, ул.Терешковой, д. 10) до остановки «Пчелка» (с.Подгородняя Покровка). Расстояние от остановки до здания Администрации Подгородне-Покровский сельсовет, **маршрутных автобусов нет**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **– 800 м.,**

3.2.2 время движения (пешком): **от остановки 15 мин.**

3.2.3наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**,

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые;*** без звуковой сигнализации.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная, доступна для граждан с нарушениями слуха

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть (неровности).***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | **Б** |
|  | *в том числе инвалиды:* | **Б** |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **Б** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **Б** |
| 4 | с нарушениями зрения | **Б** |
| 5 | с нарушениями слуха | **А** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

\* - указывается  
один из вариантов: **«А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,  
«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД»-временно недоступен.**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В (Г, К, О, С, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В (Г, К, О, С, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г, О, С, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г, К, О, С, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, О, С, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (Г, К, О, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г, К, О, С, У) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МГН полностью избирательно (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов обозначено специальным знаком. Вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: есть кнопка вызова, пандус не требуется. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано  поручнями, штангой.

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативных форм обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | организация альтернативных форм обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | доступность обеспечена |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ***удовлетворительно***

4.2. Для принятия решения требуется, **не требуется**

4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **ДА**

**5. Особые отметки**

**Руководитель рабочей группы:**

Главы муниципального образования М.В.Кабанов

**Члены рабочей группы:**

Заместитель главы администрации П.П.Никулин

Главный специалист А.В.Ломакин

Специалист 1 категории С.В.Веретина

Приложение № 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «27» июля 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 1, 2 | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | Г, К, О, С | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 2 | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | Г, К, О, С | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.3 | Лестница (наружняя) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | - | 1 | места парковки автотранспортных средств обозначены | - | нанесена разметка для обозначения места парковки | Работы проведены в порядке текущего ремонта |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДП-В (Г, К, О, С, У) | - | - | не нуждается |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «27» июля 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 2 | - | Г, К, О, С, У | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 3 | отсутствуют фиксаторы | Г, К, О, С, У | установлен доводчик двери | - |
| 2.5 | Тамбур | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Основной вход | ДП-В (Г, К, О, С, У) | - | 3 | не нуждается |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «27» июля 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | - | 4 | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | Г, О, К, С | Установить информационные таблички о препятствиях | текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | 6, 7 | есть перила ограждения, визуальные элементы, отсутствуют тактильные элементы | Г, О, К, С | Установить тактильные элементы | текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | К, О | Перепланировка возможна только при реконструкции здания | Организация альтернативных форм обслуживания |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | К, О | Перепланировка возможна только при реконструкции здания | Организация альтернативных форм обслуживания |
| 3.5 | Дверь | да | - | 3 | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности) | да | - | 6, 7 | - | К, О, С | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие элементы,  вставки перед дверными проемами | К, О, С, Г | установить тактильные предупреждающие элементы,  вставки перед дверными проемами | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)** | ДП-И (Г, О, С, У) | - | - | Индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативных форм обслуживания |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «27» июля 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | 5, 9, 10, 11 | отсутствуют тактильные предупреждающие элементы, звуковое оповещение | Г, О, С, У | Установить тактильные предупреждающие элементы, звуковое оповещение | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту внутри здания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие обозначения помещений | С, Г | установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона обслуживания инвалидов | ДП-И (Г, К, О, С, У) | - | - | Организация альтернативных форм обслуживания |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «27» июля 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нет**

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «27» июля 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нет**

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «27» июля 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | - | имеются краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, есть аварийное освещение, отсутствуют поручни и опоры | Г, О, С, У | установить поручни и опоры, установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях, отсутствуют специальные поручни | Г, О, С, У | установить предупреждающие тактильные маячки, установить специальные поручни | текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно-гигиенических помещений** | ДЧ-И (Г, О, С, У) | - | - | Текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «27» июля 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения | Г | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло | индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Отсутствует звуковое оповещение | С | Установить звуковое оповещение | индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | Установить тактильные средства предупреждения об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует система предупреждения **световая,** синхронно со звуком | ДП-В | установить дублирующую световую сигнализацию в здании | индивидуальные решения с помощью ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте** | ДП-И (Г, К, О, У) | - | - | индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

1. Площадь перед зданием администрации МО Подгородне-Покровский сельсовет



2. Вход на территорию администрации МО Подгородне-Покровский сельсовет



3.Вход в здание администрации МО Подгородне-Покровский сельсовет



4. Фойе



5. Общий отдел



6. Лестница на второй этаж



7. Лестница на второй этаж



8.Приемная администрации МО Подгородне-Покровский сельсовет



9. Кабинет главы муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет



10. Кабинет заместителя главы администрации МО Подгородне-Покровский сельсовет



11. Землеустроительный отдел



12. Бухгалтерия

