| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ четвертый созыв Р Е Ш Е Н И Е |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 сентября 2023 № 155 |  |  |
| Об утверждении перечня объектов недвижимого и движимого имущества, передаваемых по договору дарения в муниципальную собственность муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  |  |

# В соответствии со статьями 130, 132 Конституции РФ, со статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденного Советом депутатов муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области то 19.12.2019 № 218, на основании договора дарения от 11.09.2023 общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Оренбург», Устава муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области решил:

1. Утвердить «Перечень объектов недвижимого имущества муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» согласно приложения № 1.

2. Утвердить «Перечень объектов движимого имущества муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» согласно приложения № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению в сети Интернет на сайте: ппокровка.рф.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя                                                          С.В. Щербак

Совета депутатов

Разослано: в администрацию МО Подгородне-Покровский сельсовет, прокуроре района, в дело

|  | Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 20 сентября 2023 № 155 |
| --- | --- |

Перечень объектов недвижимого имущества

| № п/п | Кадастровые номера объектов | Наименование объектов по данным ЕГРН | Характеристика объектов (описание) | Адрес объектов | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56:21:1802001:1068 | Трансформаторная подстанция № 4 | Стены кирпич, 2-х этажное, крыша мягкорулонное покрытие, фундамент бетонно-ленточный, общей площадью 17 кв.м. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Утренней зари, № 19 | 2003 |
| 2 | 56:21:1802001:1124 | Трансформаторная подстанция № 5 | Стены кирпич, 2-х этажное, крыша мягкорулонное покрытие, фундамент бетонно-ленточный, общая площадь 38,4 кв.м. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, №2-а | 2003 |
| 3 | 56:21:1802001:1118 | Здание распределительного пункта со встроенной ТП-10/0.4 кВ*630 кВА | Одноэтажное здание, общая площадь по внутреннему обмеру - 107,6 м2, площадь застройки по наружному обмеру - 126,4 м2; фундамент бетонный ленточный, стены, перегородки - кирпич, перекрытия - железобетонные плиты, крыша - мягкорулонное покрытие по ж/б плитам. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Самарская, № 33 | 1994 |
| 4 | 56:21:0000000:16087 | ВЛ-10 кв ТП-9-РП (Покровка) | напряжение 10кВ, протяженность 4600 м., провод АС-95, опоры ж/б, 157 шт., воздушная линия. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2003 |
| 5 | 56:21:0000000:16100 | ВЛ-10кВ, выход с пс 35/10кВ "Степановская" | Напряжение - 10кВ, протяженность 505м, провод АС-95, материал опор - ж/б, 20 шт., воздушная линия. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2003 |
|  |  |  | Напряжение - 10кВ, кабель ААШВ 3х120 мм2, длина 120м, подземная линия. |  |  |
| 6 | 56:21:0000000:16104 | ВЛ-10 кв с П/С Юность до ТП-9 | До ТП-1800 АС-95, L-4.95 км. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 56АА №036538 от 25.01.2006 | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2003 |
| 7 | 56:21:0000000:16113 | Сети электроснабжения 10 кВ от площадки водозабора до скважин | Воздушная линия электропередачи 10кВ от ВЛ с. Павловка до ТП водозабора, общей протяженностью 400м выполнена проводом АС 95 по железобетонным опорам СВ 105-2. Количество опор 12шт. | Оренбургская область, Оренбургский район, 60 м юго-западнее с. Павловка | 2006 |
|  |  |  | Воздушные сети электроснабжения выполнены проводом АС-95 по железобетонным опорам типа СВ-105. Количество опор-29 штук; протяженность 2300п.м. |  |  |
| 8 | 56:21:0000000:16136 | Здание трансформаторной подстанции | Здание трансформаторной подстанции: стены кирпичные, фундаменты сборные, перекрытие-железобетонные плиты; общая площадь - 39,8кв.м.В здании находится оборудование: камера КСО 386-03 1060 УЗ-4шт; КСО 386-09 1011 УЗ-2шт; шинный мост ШМР 1 УЗ-1шт; ЩО 70-1 32 УЗ-2шт; ЩО 70-1 01 УЗ-1шт; ЩО 70-1 70 УЗ-1шт, ЩО 70-1 94 УЗ-2шт; щит освещения - 1шт; ящик ЯТП-0,25-23 УЗ-1шт. | Оренбургская область, Оренбургский район, 60 м юго-западнее с. Павловка | 2006 |
| 9 | 56:21:1802001:1377 | ЛЭП 10 кВ электроснабжения водозабора с. Павловка | Протяженность 754 м смонтирована на ж/б опорах СВ-105 -32шт, провод АС-95 - 2,36км, изоляторы ШФ-20 - 180шт, изоляторы ПС-70 - 24шт | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2008 |
| 10 | 56:21:1802001:994 | Межквартальные сети электроснабжения 10 кВ | Сооружение Протяженностью 6367,00 м смонтирована на ж/б опорах СВ-105-219 шт., провод АС-95 - 16,58, изоляторы ШФ-20- 1311 шт., изолятор ПФ-70-165 шт., кабель АВБШу 3х185 - 120 м. | Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, с. Павловка, по улицам Просторная, Центральная, Солнечная, Вешних Вод, Уральская, Романтиков, Луговая, Утренней Зари, Новая, Рябиновая, Российская, Сиреневая, Тенистая, Энтузиастов, Самарская, Раздольная | 2008 |
| 11 | 56:21:1802001:1381 | Внутриквартальные сети электроснабжения 0,4 кВ (квартал № 1) | ЛЭП-0,4кВ, протяженность линии 675 м.п. в 5 проводов АС-50х5 -3375м в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, опор - 22 шт., светильников - 7шт. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2008 |
| 12 | 56:21:1802001:991 | Внутриквартальные сети электроснабжения 0,4 кВ (квартал № 3,4) | ЛЭП-0,4кВ, протяженность линии 1410 м.п. в 5 проводов АС-50х5-7050м в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель АВВГ 4х10 опор - 48 шт., светильников - 29шт. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2008 |
| 13 | 56:21:0000000:15858 | Внутриквартальные сети электроснабжения 0,4кВ (квартал № 5, 11) | ЛЭП-0,4 кВ, протяженность линии 1040 м.п. в 5 проводов АС-50х5-5200м в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, опор - 18 шт., светильников - 8шт. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2008 |
| 14 | 56:21:1802001:997 | Внутриквартальные сети электроснабжения 0,4кВ, (квартал № 16) | ЛЭП-0,4 кВ, протяженность линии 305 м.п. в 5 проводов АС-50х5-1525м в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель АВВГ 3х70+1х35-27м ,кабель АВВГ 2х35-27м опор - 9 шт., светильников - 6шт. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2008 |
| 15 | 56:21:1802001:987 | Внутриквартальные сети электроснабжения 0,4кВ (квартал № 17, 18, 19) | Протяженность линии 2200 м.п. в 5 проводов АС-50х5-11000м в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, опор - 51 шт., светильников - 18шт. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2008 |
| 16 | 56:21:1802001:1385 | Внутриквартальные сети электроснабжения 0,4кВ (квартал № 22, 23, 24) | ЛЭП-0,4 кВ, протяженность линии 1250 м.п. в 5 проводов АС-50х5-6250м в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель АВВГ 3х70+1х35-70м, опор - 50 шт., светильников - 23шт. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2008 |
| 17 | 56:21:1802001:993 | Внутриквартальные сети электроснабжения 0,4 кВ (квартал № 25) | ЛЭП-0,4 кВ, протяженность линии 650 м.п. в 5 проводов АС-50х5-3250м в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель ААШВУ 3х150+1х70-180м, АВВГ 2х35-180м опор - 28 шт., светильников - 23шт. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2008 |
| 18 | 56:21:1802001:990 | Внутриквартальные сети электроснабжения 0,4 кВ (квартал № 26) | ЛЭП-0,4 кВ, протяженность линии 460 м.п. в 5 проводов АС-50х5-2300м в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, опор - 18 шт., светильников - 11шт. | Оренбургская область, Оренбургский район, с/с Подгородне-Покровский, с. Павловка | 2008 |
| 19 | 56:21:1802001:2610 | Электроснабжение базы УЭРиТН с. Павловка | Провод АС-95, протяженность 2742 п.м. (в 3 провода), наземная ААШВУ -10,3*185мм2 | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Центральная, № 41 | 2003 |
| 20 | 56:21:1802001:988 | ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 Павловка до РП Павловка | ЛЭП - 10кВ,протяженность 6800 м, на ж/б опорах СВ-105-157шт, провод АС-95 - 20,4км, изолятор ШФ-20 - 882шт, изолятор ПС-70 - 60 шт. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2008 |
| 21 | 56:21:1802001:2590 | Кабельная линия 10 кВ от опоры №19/8 ВЛ 10 кВ до ТП 1810 | Кабельная линия 10кВ длина 320м марка ААШв 3*70 прокладка в земле | Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский с/с, с. Павловка | 2014 |
| 22 | 56:21:0000000:16097 | ЛЭП-0,4 кв от ТП-1802 до КНС | Протяженность 300 м, ЛЭП 0,4 кВ. КНС расположена с.Павловка, ул. Пойменная, 11а | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2003 |
| 23 | 56:21:1802001:1117 | Трансформаторная подстанция № 1 | Стены кирпич, 2-х этажное, крыша мягкорулонное покрытие, фундамент бетонно-ленточный, общая площадь 26,2 м2 | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Вешних вод, 19а | 2003 |
| 24 | 56:21:1802001:1116 | Трансформаторная подстанция № 2 | Стены кирпич, 2-х этажное, крыша мягкорулонное покрытие, фундамент бетонно-ленточный, общая площадь 19 кв.м. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Вешних вод, 13а | 2003 |
| 25 | 56:21:1802001:1081 | Трансформаторная подстанция № 3 | Стены кирпич, 2-х этажное, крыша мягкорулонное покрытие, фундамент бетонно-ленточный, общая площадь по внутреннему обмеру 23,1 кв.м. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Раздольная, № 12 | 2003 |
| 26 | 56:21:0000000:16101 | Внутриквартальные сети электроснабжения 2 квартала поселка Павловка | Протяженность линии 845 м.п. в 5 проводов АС-50х5 в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель АВВГ 4х70, АВВГ 3х2,5 опор - 36 шт., светильников - 16шт. | Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка | 2003 |
|  |  | Внутриквартальные сети электроснабжения 6 квартала поселка Павловка | Протяженность линии 575 м.п. в 5 проводов АС-50х5 в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель АВВГ 3х2,5 опор - 26 шт., светильников - 2шт. |  |  |
|  |  | Внутриквартальные сети электроснабжения 7 квартала поселка Павловка | Протяженность линии 586 м.п. в 5 проводов АС-50х5 в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель АВВГ 3х2,5 опор - 22 шт., светильников – 4 шт. |  |  |
|  |  | Внутриквартальные сети электроснабжения 8 квартала поселка Павловка | Протяженность линии 600 м.п. в 5 проводов АС-50х5 в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель АВВГ 3х2,5 опор - 16 шт., светильников – 5 шт. |  |  |
|  |  | Внутриквартальные сети электроснабжения 9 квартала поселка Павловка | Протяженность линии 1058,5 м.п. в 5 проводов АС-50х5 в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель АВВГ 4х70, АВВГ 3х2,5 опор - 25 шт., светильников – 14 шт. |  |  |
|  |  | Внутриквартальные сети электроснабжения 12 квартала поселка Павловка | Протяженность линии 889 м.п. в 5 проводов АС-50х5 в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель АВВГ 3х2,5 опор - 23 шт., светильников - 12 шт. |  |  |
|  |  | Внутриквартальные сети электроснабжения 13 квартала поселка Павловка | Протяженность линии 646,5 м.п. в 5 проводов АС-50х5 в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель АВВГ 3х2,5 опор - 21 шт., светильников - 3 шт. |  |  |
|  |  | Внутриквартальные сети электроснабжения 14 квартала поселка Павловка | Протяженность линии 772 м.п. в 5 проводов АС-50х5 в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель АВВГ 4х70, АВВГ 3х2,5 опор - 16 шт., светильников - 7 шт. |  |  |
|  |  | Внутриквартальные сети электроснабжения 15 квартала поселка Павловка | Протяженность линии 780,5 м.п. в 5 проводов АС-50х5 в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, кабель АВВГ 3х2,5 опор - 21 шт., светильников - 7 шт. |  |  |
|  |  | Внури- площ.эл.снабжение кварталов XX XXI- вл 0.4 | Протяженность линии 1800 м.п. в 5 проводов АС-50х5 в т.ч. 4 провода силовых и 1 провод наружное освещение, опор - 63 шт., светильников - 34 шт. |  |  |

|  | Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 20 сентября 2023 № 155 |
| --- | --- |

Перечень объектов движимого имущества

| № п/п | Наименование объектов | Характеристика объектов | Дополнительные сведения о характеристиках объектов | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование трансформаторной подстанции №1 пос. Павловка | 160кВА 10/0,4 кВ яч.10кВ - 4 шт., яч.04кВ-3 шт. | Оборудование однотрансформаторной подстанция ТП-1806 напряжением 10/0,4кВ |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор типа ТМ-160кВА | 1 |
|  |  |  | Ячейки РУ-10кВ | 4 |
|  |  |  | Ячейки РУ-0,4кВ | 3 |
|  |  |  | Выключатель нагрузки ВН-10кВ | 3 |
| 2 | Оборудование трансформаторной подстанции №2 пос. Павловка | 250 кВа 10/0,4кВ яч.10кВ-4 шт., яч.04 кВ - 3 шт. | Оборудование однотрансформаторной подстанция ТП-1804 напряжением 10/0,4кВ |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор типа ТМ-250кВА | 1 |
|  |  |  | Ячейки РУ-10кВ | 4 |
|  |  |  | Ячейки РУ-0,4кВ | 3 |
|  |  |  | Выключатель нагрузки ВН-10кВ | 3 |
| 3 | Оборудование трансформаторной подстанции №3 пос. Павловка | 160 кВа 10/0,4 кВ яч.10кВ -4 шт., яч.04кВ - 3 шт. | Оборудование однотрансформаторной подстанция ТП-1805 напряжением 10/0,4кВ |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор типа ТМ-160кВА | 1 |
|  |  |  | Ячейки РУ-10кВ | 4 |
|  |  |  | Ячейки РУ-0,4кВ | 3 |
|  |  |  | Выключатель нагрузки ВН-10кВ | 3 |
| 4 | Оборудование трансформаторной подстанции №4 пос. Павловка | 250 кВа 10/0,4кВ яч. 10кВ - 4шт., яч.04кВ - 3 шт. | Оборудование однотрансформаторной подстанция ТП-1808 напряжением 10/0,4кВ |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор типа ТМ-250кВА | 1 |
|  |  |  | Ячейки РУ-10кВ | 4 |
|  |  |  | Ячейки РУ-0,4кВ | 3 |
|  |  |  | Выключатель нагрузки ВН-10кВ | 3 |
| 5 | Оборудование трансформаторной подстанции №5 пос. Павловка | 2х250 кВа 10/04кВ яч. 10кВ-5 шт., яч.04кВ -5 шт. | Оборудование двухтрансформаторной подстанция ТП-1807 напряжением 10/0,4кВ |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор типа ТМ-250кВА | 2 |
|  |  |  | Ячейки РУ-10кВ | 5 |
|  |  |  | Ячейки РУ-0,4кВ | 5 |
|  |  |  | Выключатель нагрузки ВН-10кВ | 4 |
| 6 | ОБОРУДОВ. РП-ПОКРОВКА | ксо285-16шт.,що70-4шт,тр630ква-1шт. | Оборудование распределительного пункта РП-Покровка (РП-10 Павловка) напряжением 10кВ |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор ТМ-630кВА | 2 |
|  |  |  | Линейный разъединитель ЛР-10 Ф-Ю7 типа РЛНД-10кВ | 1 |
|  |  |  | Панели ЩО70 | 4 |
|  |  |  | Ячейки КСО285, в том числе: | 16 |
|  |  |  | в составе КСО-285 масляный выключатель типа ВМПЭ-10-630/20 | 10 |
| 7 | ОБОРУД.ТП-9 ОЧИСТНЫЕ (ТП-1800) | КТПН-250ква 10/0,4кв | Оборудование двухтрансформаторной подстанция ТП-1800 напряжением 10/0,4кВ |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор ТМ-250кВА | 2 |
|  |  |  | Линейные разъединители Р-71, Р-147, Р-148, Р-72 типа РЛНД-10кВ | 4 |
| 8 | Трансформатор ТМ -160/10 У1 в трансформаторной подстанции | Трансформатор масляный ТМ 160/10 У1 | Оборудование двухтрансформаторной подстанция ТП-1801 напряжением 10/0,4кВ |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор типа ТМ 160кВА | 1 |
|  |  |  | Выключатель нагрузки ВН-10кВ | 3 |
| 9 | Трансформатор ТМ -160/10 У1 в трансформаторной подстанции | Трансформатор масляный ТМ 160/10 У1 | Силовой трансформатор типа ТМ 160кВА | 1 |
|  |  |  | Выключатель нагрузки ВН-10кВ | 3 |
| 10 | Счетчик электрической энергии СЭТ-4ТМ.02.0-24 | Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.02.0-24Uном=380 В | Счетчик электроэнергии C3T-4TM.02.0-24 Uном=380 В |  |
| 11 | СТАНЦИЯ КТП 250-10 | Мачтовая комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (№482229) | Мачтовая комплектная трансформаторная подстанция ТП-1810 (старая) напряжением 10/0,4 кВ (№482229) |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор типа ТМ 250кВА | 1 |
|  |  |  | Линейный разъединитель Р-10кВ типа РЛНД-10кВ | 1 |
| 12 | ОБОРУД.ТП-15 -КНС | блочная КТПН 2*630ква | Оборудование двухтрансформаторной подстанция ТП-1802 напряжением 10/0,4кВ |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор ТМ-630кВА | 2 |
|  |  |  | Выключатель нагрузки ВН-10кВ | 4 |
| 13 | КТП 250/10 (ТП-1800) | КТПН-250/10 | Оборудование однотрансформаторной подстанция напряжением 10/0,4кВ |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор ТМ-250кВА | 1 |

________________________